1. Fyll i tillbehören nedan och spara den färdiga blanketten på din dator.
2. Skapa en kundorder på enbart säng och eventuell madrass i Websesam. Bifoga filen från punkt 1
i kundordern på sidan du verkställer din order. \*[Manual för hur du bifogar en fil i WebSesam](https://www.vll.se/VLL/Filer/Bifoga%20blankett%20i%20kundorder%20websesam%2020180614.pdf)

För mer utförlig information kring produkterna, se vår hemsida under sortiment ”[Hem och hushåll](https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/hjalpmedelssortiment/hem-och-hushall)”.

Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090 – 785 93 65.

|  |
| --- |
| [ ] normalt (kontakt inom 10 dagar) [ ] brådskande (kontakt inom 5 dagar) [ ] omgående (utfört inom ett dygn)OBS! Viktig information om tillgänglighet vid leverans (t.ex. våningsplan, trappsteg, var sängen ska stå, kontaktperson, telefonnummer och portkod) anges här:Klicka eller tryck här för att ange text.Hiss: [ ] ja [ ] nej Kommentar (t.ex. hisstorlek): Klicka eller tryck här för att ange text.**Brukarvikt:** [ ] under 185 kg [ ] mellan 185-200 kg [ ] över 200 kg (kontakta hjälpmedelskonsulent) |
| **Standardsäng** |
|  | **HMV art.nr.** |
| Säng elektrisk höj- och sänkbar, 4-delad sängbotten, bredd 90 cm | 39843 |
| Säng elektrisk höj- och sänkbar, 4-delad sängbotten, bredd 105 cm | 40221 |
| Säng elektrisk höj- och sänkbar, 4-delad sängbotten, bredd 120 cm | 40222 |
| **Standardutförande säng Scanbed SB 750/755**Måtten kan variera något beroende på sängmodell. |
| Total sängbredd: 100 cm (bäddmått 90 cm) |  |
| Total sänglängd: 213 cm (bäddmått 200 cm) |
| 4-delad sängbotten, sänglyft ingår |
| Sängbottens indelning: ca. 80-26-26-68 |
| Ryggstödsvinkel: 0–73 grader |
| Sängbottens höjd: 32,5–80 cm |
| Lårbensvinkel: 0–28 grader |
| Frihöjd under sänglyft: 15 cm |
| Manöverdosa HB 80/85 |
| Madrasstöd x 4 |
| Gavel Susanne |
| Grind Britt V |
| Grindlås |
| Max brukarvikt: 185 alt. 200 kg |
|  |

|  |
| --- |
| **Tillbehör och utförande som ej ingår i standard**(levereras monterade enligt era ikryssade val)  |
|[ ]  **Lågbyggd säng.** Broms på alla hjul. OBS! Sängen kan ej kombineras med mobil personlyft.24,5– 72 cm sängbottens höjd. |
|[ ]  **Förlängd säng**[ ] 5 cm [ ] 10 cm [ ] 15 cm [ ] 20 cm **OBS!** Vid förlängd säng måste förlängd grind Line också beställas. |
|[ ]  **Förlängd grind Line** |
|[ ]  **Förlängt grindskydd** |
|  | [ ]  polstrat | [ ]  höger | [ ]  vänster |
|  | [ ]  nät | [ ]  höger | [ ]  vänster |
| **Manöverdosa** |
|[ ]  HL 80/85 (låsbara funktioner) |  Soft ControlHL 80/85 |
|[ ]  Soft Control (upphöjda knappar) |  |
|[ ]  Förgreningskabel (vid användning av två dosor) |  |
|[ ]  Hållare |  |
|  |  |  |
| Vid behov finns möjlighet till fjärrstyrning av sängens funktioner. Kontakta hjälpmedelskonsulent inom omgivningskontroll. |
| **Ska grindlås tas bort på någon sida?** |
| [ ]  Höger | [ ]  vänster |
| **Stöd- och vändhandtag med snabbfäste** |
|[ ]  H: 40 x B: 30 cm | [ ]  höger | [ ]  vänster | En bild som visar vägg, inomhus, möbler, säng  Automatiskt genererad beskrivning |
|[ ]  H: 40 x B: 80 cm | [ ]  höger | [ ]  vänster |  |
|  |  |
| **Grind** |
|[ ]  Line, metall (lättare än trä) |
|[ ]  Förhöjd grind |

|  |
| --- |
| **Tillbehör och utförande som ej ingår i standard (forts.)**(levereras monterade enligt era ikryssade val)  |
| **Grindskydd** |
|[ ]  polstrat | [ ]  höger | [ ]  vänster | nätpolstrat |
|[ ]  polstrat förhöjt | [ ]  höger | [ ]  vänster |  |
|[ ]  extra polstrat | [ ]  höger | [ ]  vänster |  |
|[ ]  nät | [ ]  höger | [ ]  vänster |  |
| **Lyftbåge** |
|[ ]  standard fast | [ ]  höger | [ ]  vänster | **En bild som visar våg  Automatiskt genererad beskrivning** |
|[ ]  svängbar | [ ]  höger | [ ]  vänster |  |
| **Sit-up-stöd** |
|[ ]  höger | [ ]  vänster | **En bild som visar text, whiteboardtavla  Automatiskt genererad beskrivning** |
| **Uppresningsstöd** |
|[ ]  höger | [ ]  vänster | **En bild som visar person, kvinna, golv  Automatiskt genererad beskrivning** |
| **Stöd/uppresningsstöd utsvängbart** |
|[ ]  höger | [ ]  vänster | **En bild som visar vägg, inomhus, bord, möbler  Automatiskt genererad beskrivning** |
| **Vid annan fakturaadress för madrass, skriv namn/adress:**Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |
| --- |
| **Basmadrass i skummaterial, Solatium Maximal eller Optimal M3.** Brukaren betalar. Privatpersoner som förskrivits en hemsjukvårdssäng som hjälpmedel kan köpa madrassen till självkostnadspris via Hjälpmedel Västerbotten. |
|[ ]  90 cm, pris inkl. moms 2382 kr | 45845 Solatium Maximal |
|[ ]  105 cm, pris inkl. moms 2382 kr | 45846 Solatium Maximal |
|[ ]  120 cm, pris inkl. moms 3574 kr | 46148 Solatium Maximal |
|[ ]  Förlängningsdel madrass 90 x 20 cm | 46136 Optimal (Brukaren står ej för denna kostnad.) |